江苏财经职业技术学院知行楼201艺术馆改造工程

竞争性磋商文件

项目编号: JSZY-磋商-20230717

采   购  人:江苏财经职业技术学院

二〇二三年七月

目       录

第一章   磋商邀请

第二章   磋商供应商须知

第三章   成交标准

第四章   合同格式及条款

第五章   项目采购需求

第六章   工程量清单

第七章   响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章 磋商邀请

江苏财经职业技术学院知行楼201艺术馆改造工程进行竞争性磋商采购，邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商采购，潜在供应商应在学院网上自行下载获取磋商文件，并于2023年08月4日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目概况

（一）项目编号：JSZY-磋商-20230717

（二）项目名称：江苏财经职业技术学院知行楼201艺术馆改造工程

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：￥73000.00元

（五）最高限价：￥73000.00元

（六）采购需求：对知行楼201艺术文化馆进行装修改造，包括室内装修、隔断墙，灯具等，要求满足师生作品展和市文化馆移动展馆的需求。详见工程量清单。

（七）本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

二、获取磋商文件

1、时间：2023年7月24日至2023年7月28日每天上午9:00至11:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日休息）方式：网上报名，请将营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（如法定代表人报名，则不需要）、法定代表人身份证复印件、被委托人身份证复印件，以上报名材料全部加盖公章注明联系方式后扫描发送至招标办邮箱635978254@qq.com。（1.邮件主题注明项目名称及供应商单位全称；2.邮件内容包括：投标代表姓名、身份证号、手机号及常用邮箱地址）,招标文件自行下载。

三、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、营业执照经营范围包含装修装饰内容。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、供应商承诺不转包不分包。

四、响应文件接收截止时间、地点：

1、响应文件接收截止时间:2023年08月04日14点30分；

2、响应文件接收地点：江苏财经职业技术学院明德楼509室

3、响应文件接收人:胡老师     联系电话:13852356955

五、磋商时间及地点：

1、磋商时间:2023年08月04日14点30分；

2、磋商地点: 江苏财经职业技术学院明德楼509室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他事项

1、磋商保证金:本次项目不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称： 江苏财经职业技术学院

地址： 淮安市清江浦区枚乘东路8号

联系方式：胡老师     电话：13852356955

2、项目联系人及电话：胡老师    18762543808

九、招标公告发布：江苏财经职业技术学院官网（www.jscj.edu.cn）；

第二章 磋商供应商须知

注:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用江苏财经职业技术学院知行楼201艺术馆改造工程的竞争性磋商活动。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏财经职业技术学院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.勘察现场

4.1磋商供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自行承担。

4.2磋商供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

4.3采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.4在现场考察过程中，磋商供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

5.法律适用

5.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

6.磋商文件的约束力

6.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件构成

7.磋商文件的组成

7.1磋商文件包括：

第一章  磋商文件

第二章  响应文件格式

8.磋商文件的澄清及答疑

8.1任何对磋商文件有异议要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间前三天按磋商邀请中的通讯地址，以书面形式（包括信件、传真等）送达采购人（在递送书面文件的同时请磋商供应商将电子文档发送至我单位电子信箱635978254@qq.com），采购人对磋商时间前三天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由磋商供应商自行承担。（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.2磋商供应商对磋商文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

8.3在磋商时间前，采购人或代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.4对磋商文件的修改将在本次公告在江苏财经职业技术学院官网上发布进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

8.5为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

9.磋商文件的修改

9.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件进行修改。

9.2磋商文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真），通知所有已发送参与磋商确认函的磋商供应商。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商都具有约束力。

9.3磋商供应商在接到补充通知的通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同磋商供应商已收到补充通知。

9.4为使磋商供应商编写响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更书面告通知已发送供应商参与磋商确认函的磋商供应商（由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由磋商供应商自行承担）。

三、响应文件

10.响应文件的语言及度量衡

10.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写(请标注页码)。

10.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1磋商函；

11.2法定代表人资格证明；

11.3授权委托书

11.4供应商基本情况表

11.5资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

11.6项目的技术说明或实施方案

11.7磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

11.8承诺书

12.磋商报价

12.1报价说明

（1）报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用。及为完成本工程可能发生和磋商供应商认为所需的一切费用。

12.2报价方式

（1）本工程项目采用工程量清单报价方式。供应商改变竞争性磋商文件规定的不可竞争费用（指改变竞争性磋商文件规定的不可竞争费用费率或取费基础、或遗漏竞争性磋商文件规定的不可竞争费用项目、或自行增加竞争性磋商文件未规定的规费项目。竞争性磋商文件中未具体规定取费基础的，以现行规定为准。）属重大偏差。

（2）磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

12.3可供执行的计价依据：

（1）《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应子规范和现行工程计价文件和计价办法；《房屋建筑与装饰工程计量规范》 (GB50854-2013 )、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容及现行的计价办法。

（2）执行《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》【苏建价〔2016〕154号】，工程计价采用一般计税方法；

（3）《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

（4）磋商文件（工程量清单）及其补充文件；

（5）相关技术资料、施工现场情况；

（6）其它相关资料。

12.4磋商供应商不得将下列不可竞争费用降低造价标准计取，否则作无效响应文件处理；

12.5文明工地创建及绿色施工要求：不创建标化工地；严格执行《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014、《淮安市治理建筑工地扬尘整治十条标准》。

12.6报价编制要求

（1）磋商供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的工程量清单和计价方法、施工技术方案按磋商文件的要求编制磋商报价；工程如有变更所产生的工作量增减，由采购人签证工程结算时进行调整。

（2）合同工期执行磋商文件要求，成交供应商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。

（3）施工措施费用磋商供应商根据施工组织设计，在报价时自行考虑。

（4）磋商供应商的磋商报价要充分考虑各种材料的和施工过程中（试块、试件、成品、环境）的检测试验费用。

（5）供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，其填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与采购人提供的一致。磋商报价由供应商自主确定，但不得低于成本。

（6）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（7）磋商供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.7如果在磋商过程中，须多轮报价，则每一次报价不得高于上一次报价，否则所有报价均作无效报价处理。

12.8成交供应商在施工过程中不得污染或损坏现有的建设设施等，如污染或损坏必须不低于原标准及时修复，全部费用包含在磋商报价中。

12.9 发包人根据《关于印发淮安市既有建筑装饰装修工程审批制度改革实施办法的通知》（淮住建发[2020]136号）规定办理施工许可证时，成交供应商应按发包人要求配合发包人完成质监及施工许可证手续办理，全部费用包含在磋商报价中。

12.10安装作业所需的水电线路状况按现场现状提供，采购人提供电源接入点，中标供应商自行接入，所需费用（包括电费）由供应商在磋商报价中综合考虑，安装作业期间发生的该类一切费用采购人不予补偿。

12.11本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.12本次项目预算价为人民币73000.00元，即磋商供应商的最终磋商总报价不得高于磋商文件规定的控制价，否则作无效响应文件处理。

13.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为采购人规定的从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

15.响应文件份数和签署

15.1磋商供应商应严格按照供应商须知第11条的要求，编制一式叁份的响应文件（包括一份正本和贰份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，未按要求提供正、副本的，其投标按无效投标处理。

15.2响应文件正本和所有副本均须打印，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件须经磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖磋商供应商公章。响应文件格式中要求签字的必须字迹应清晰易于辨认并须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

15.3除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封及标记

16.1磋商供应商应将正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

16.2信封（箱）封面注明采购项目名称及编号、地址、电话和传真及“请勿在（磋商时间）之前启封”的字样。

16.3响应文件未按第16.1和16.2条的要求密封和加写标记，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.响应文件递交截止时间

17.1采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

17.2采购人可按第9.4条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.2磋商供应商需在响应文件递交截止时间前递交全部响应性文件（包括正本、副本），否则采购人有权拒绝其投标。

19.响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人。

19.2响应文件的修改文件应按第15条规定进行编制和签署，并按第16条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

19.3磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

19.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

20.磋商

20.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加。参加磋商的代表须签名以证明其出席，否则将取消磋商供应商的磋商资格。

21.磋商小组

21.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

21.2磋商小组是由三人及以上单数的行业专家和采购人代表组成。

21.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

21.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1磋商开始前，由采购人组织磋商小组对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

22.2磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

22.3磋商供应商委托受托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

22.4由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.对响应文件的初审

23.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

23.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

23.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的工期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。

23.1.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.1.4如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

23.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

23.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

23.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

23.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

23.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

23.3有下列情况之一者，应作无效响应文件处理：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）磋商供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外;

（4）磋商供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

（5）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的；

（7）磋商供应商的最终磋商总报价超过磋商文件规定的控制价；

（8）不同磋商供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

（9）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

（10）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（12）与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（13）改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用。

23.4在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库[2015]124号文规定，2家即可继续进行）。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

24.响应文件的澄清

24.1在磋商期间，为有助于对响应文件文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

24.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

24.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

25.推荐成交候选人

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的成交标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

26.磋商过程保密

26.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

26.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

28.采购人接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利

28.1采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购代理人通知后五个工作日内必须到采购代理人处领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订书面合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订书面合同的，采购人将宣布其成交无效。在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选供应商。

31.履约保证金

31.1本项目不收取履约保证金

31.3如果成交供应商没有按照29条或30条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

第三章成交标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

| 评分 内容 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足磋商文件要求的评标价算术平均值为A【当有效投标文件>5家时，去掉一个最高价和一个最低(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留 )后进行平均；当有效投标文件≤5家时取所有有效报价进行算术平均； 投标报价等于评标基准价的得85分，并以此为基准确定其他投标人的价格得分：投标报价高于该基准价的，每高1%扣2分；投标报价低于该基准价的，每低1%扣1分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 注：1）本条中的有效投标文件是指经初步评审合格的投标文件。 2）本条中所指的评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 3)投标报价、计算评标基准价均以人民币万元为单位，计算过程和计算结果保留两位有效小数。 4）评标基准价不因招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审存在错误情形而重新确定。 | 85分 |
| 施工组织设计 | 施工组织设计应具备下列要求，施工组织设计得分应当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。 1、施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（3分） 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（3分） 3、劳动力、机械设备和材料投入计划（3分） 4、工程项目实施的重点、难点和解决方案（3分） 5、安全生产和文明施工保障措施（3分） | 15分 |

注：以上所有评分相关的材料原件带至现场备查，投标人应确保所提供材料的真实性。如发现提供虚假材料谋取中标的，作废标处理，已中标的取消中标资格，其投标保证金不退还，并追究其造成的损失和法律责任。

第四章  合同格式及条款

建筑工程施工合同（乙种本）

项目编号：

甲方：江苏财经职业技术学院

乙方：

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：江苏财经职业技术学院院内

1.3承包范围：

1.4承包方式：包工包料。

1.5工期：  20日历天，本工程需于2023年  月  日前完工。

1.6 工程要求：

1.7合同价款（人民币）：          （小写：¥      元）

第二条 甲方工作

2.1开工前2天,向乙方进行现场交底。

2.2指派           为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3甲方负责办理相关施工手续以及与学校各部门的协调工作，确保乙方顺利施工。

2.4负责提供乙方临时施工场地、水、电接入点及临时便道，便于乙方施工。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2指派        为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，擅自改动所造成的损失由乙方承担；对房屋内原有设施要采取保护措施，损坏按成本价赔偿。

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7 对所有工作人员进行安全教育，如遇意外，一切责任由乙方自行承担和处理。

第四条 关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73一9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到学校要求和相关质量要求。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后应积极组织验收,并办理验收、移交手续。

5.7本项目质保期2年。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1合同总价款为：

工程结算审计报告经建设管理部门、施工单位和审计处三方签字并加盖公章，确认工程结算审计结果。财务部门依据审计报告办理财务结算,一次性结清。

6.3（一）单项工程核减率超过4%以上的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除。（二）单项工程核减率在4%及以下的，其审计费用由建设单位承担。 核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入招投标文件及学校与施工单位签定的有关合同中。

第七条 关于材料供应的约定

7.1本工程的主材为甲控乙供,乙方须按甲方指定的品牌、规格、生产厂家采购，并经甲方验收后,方可使用。

7.2凡由于乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若己使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3乙方设计图纸、所用材料及施工工艺，应符合消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济及人身安全损失。

8.5 遵守甲方要求的进出校园、校内交通、疫情防控等相应安全管理规定。

第九条  违约责任

9.l由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方总价款3‰的违约金。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条   争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条  附则

11.1本合同一式陆份,甲方肆份，乙方贰份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

11.3安全协议作为本合同附件，具同等效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或企业负责人：              法定代表人或企业负责人：

委托代理人：                           委托代理人：

年   月   日                           年   月   日

第五部分 项目采购需求

一、招标项目说明:

1、本次招标项目为2023年知行楼201艺术馆改造工程。

2、不得转包与分包,如有违背将全额扣除工程款。

二、招标内容及要求

（一）招标项目：2023年知行楼201艺术馆改造工程

（二）服务范围：对知行楼201艺术文化馆进行装修改造，包括室内装修、隔断墙，灯具等，要求满足师生作品展和市文化馆移动展馆的需求，详见工程量清单。

（三）项目工艺要求

1.墙屋面部分

（1）所有窗户封闭找平。8公分轻钢龙骨石膏板隔墙，国标轻钢龙，9厘阻燃板打底，单面外饰纸面石膏板。（原窗贴磨砂玻璃纸！）

（2）所有墙面砂平、打磨。

（3）内墙乳胶漆整体涂装出新。

（4）踢脚线：成品10CMPVC踢脚线。

2.可移动隔墙

（1）1.20*20方管焊制隔墙框架。
（2）木工板打底，外饰木饰面。

（3）底部安装可固定滑轮。

3.室内电路局部改造

（1）无锡江南国标单芯线，PVC20线管，强弱电分色。
（2）空调6平方线，照明为1.5平方线，插座为2.5平方线。
（3）惠普TP高清网线。
（4）空开控制器，开关面板，强电箱。
4.灯具部分

（1）格栅筒灯：经面12CMLED筒灯。

（2）轨道射灯：经面7.5LED射灯。

5.垃圾清运出校园。

（四）特别提醒

1.更换、维修的材料要与原材料一样或相近。

2.本工程按工程项目报价，具体结算以审计处审定价为结算价,请仔细勘察现场。

3.乳胶漆须使用环保漆，提供质检报告，品牌推荐立邦、多乐士、雅士利漆。

4.油漆必须符合环保要求，提供质检报告，品牌推荐一桥、昊顺、华泰牌。

第六章   响应文件格式

# 响  应  文  件

# 项目名称:

# 项目编号: JSZY-磋商-20230717

# 供应商:

# 二0二三年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，必须签字和加盖供应商公章。

一、磋商函

致江苏财经职业技术学院:

关于               磋商文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为人民币大写       元（RMB￥     元）         的磋商报价按上述磋商文件、合同条件、工程建设标准、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出     （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到    标准,在        天内竣工并移交整个工程。

3、我方同意按照磋商文件规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

5、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第31条要求提交履约保证金。

6、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成项目施工。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注:请磋商供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

二 工程量清单报价表格式

投   标   总   报   价

招标人:

工程名称:

投标总价（小写）:

（大写）:

投标人:                 (单位盖章)

法定代表人或其授权委托人:         (签字盖章)

编制时间:     年    月    日

(清单见附件)

# 三、服务承诺

# （格式由供应商自定、加盖供应商公章）
四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第六部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第六部分示范格式一）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章）。

2、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（承诺书格式自拟，原件并加盖供应商公章）；

4、本项目的特定资格要求:营业执照经营范围包含装修装饰；

5、供应商承诺本工程不转包不分包。

6、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（承诺书格式自拟，原件并加盖供应商公章）。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（承诺书格式自拟，原件并加盖供应商公章）。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供开标时间前网页截图证明装订在磋商文件中）。

注：1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

五、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

# 六、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

# 七、示范格式

# 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    盖章

年月日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场审查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏财经职业技术学院：

本授权书宣告:

委托方:  地址:

法定代表人:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身 份 证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加江苏财经职业技术学院组织的江苏财经职业技术学院知行楼201艺术馆改造工程（项目编号: JSZY-磋商-20230717）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年月日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场审查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。